## Sheet1
附件2
2026年度涉企行政检查计划
填报单位（盖章）： 乌苏市城市管理局 |  |  |  |  | 填报人：木拉提 | 联系电话：15299325222
序号 | 检查 主体 | 检查对象 （含数量）或“双随机”抽查对象（含总数及比例 | 检查 事项 | 检查内容 | 检查依据 | 法律 效力 位阶 | 检查 类型 | 检查 方式 | 年度检查频次 | 拟检查 时间 | 是否属跨部门联合检查 | 牵头 部门 | 配合 部门
1 | 乌苏市城市管理局 | 乌苏市21家燃气企业 乌苏市供水企业1家 乌苏市排水企业1家 乌苏市供暖企业1家 乌苏市市政设施、环境卫生类企业1家 检查比例100% | 燃气安全检查 | 1。是否取得燃气经营许可证从事燃气经营活动行为的检查 2。是否燃气经营者不按照燃气经营许可证的规定经营 3。是否拒绝向市政燃气管网 覆盖范围内符合用气条 件的单位或者个人供气 行为的行政检查 4。是否对向未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供用于经营的燃气 5。是否燃气经营者未向燃气 用户持续、稳定、安全 供应符合国家质量标准 的燃气，或者未对燃气 用户的燃气设施定期进行安全检查行为 6。是否销售充装单位擅自为非自有气瓶充装的瓶装燃气 7。是否燃气经营者未按照国家有关工程建设标准和 安全生产管理的规定， 设置燃气设施防腐、绝 缘、防雷、降压、隔离 等保护装置和安全警示 标志的，或者未定期进 行巡查、检测、维修和 维护的，或者未采取措施及时消除燃气安全事故隐患 8。是否擅自操作公用燃气阀门 9。是否安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具 10。是否将燃气管道作为负重支架或者接地引线 11。是否擅自安装、改装、拆 除户内燃气设施和燃气计量装置 12。是否在不具备安全条件的 场所使用、储存燃气 13。是否改变燃气用途或者转 供燃气 14。是否燃气燃烧器具的安装 、维修不符合国家有关标准 15。是否未设立售后服务站点或者未配备经考核合格的燃气燃烧器具安装、 维修人员 | 〈城镇燃气管理条例〉中华人民共和国国务院令第583号 第四十五条第一款 违反本条例规定，未取得燃气经营许可证从事燃气经营活动的，由燃气管理部门责令停止违法行为 处5万元以上50万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任。《城镇燃气管理条例》 第四十五条第二款 违反本条例规定，燃气经营者不按照燃气经营许可证的规定从事燃气经营活动的，由燃气管理部门责 令限期改正，处3万元以上20万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，吊销燃气经营许可证；《城镇燃气管理条例》 第四十六条第一款第一项 违反本条例规定，燃气经营者有下列行为之一的，由燃气管理部门责令限期改正，处1万元以上 0万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，吊销燃气经营许可证；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成 犯罪的，依法追究刑事责任： （一）拒绝向市政燃气管网覆盖范围内符合用气条件的单位或者个人供气的；《城镇燃气管理条例》 第四十六条第一款第七项 违反本条例规定，燃气经营者有下列行为之一的，由燃气管理部门责令限期改正，处1万元以上 0万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，吊销燃气经营许可证；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成 犯罪的，依法追究刑事责任： （七）燃气经营者未向燃气用户持续、稳定、安全供应符合国家质量标准的燃气，或者未对燃气用户的燃气设施定期进行 安全检查。《城镇燃气管理条例》 第四十七条第二款 违反本条例规定，销售充装单位擅自为非自有气瓶充装的瓶装燃气的，由燃气管理部门责令改正，可 以处1万元以下罚款。《城镇燃气管理条例》 第四十八条 违反本条例规定，燃气经营者未按照国家有关工程建设标准和安全生产管理的规定，设置燃气设施防腐、绝 缘、防雷、降压、隔离等保护装置和安全警示标志的，或者未定期进行巡查、检测、维修和维护的，或者未采取措施及时消除 燃气安全事故隐患的，由燃气管理部门责令限期改正，处1万元以上10万元以下罚款。《城镇燃气管理条例》 第四十九条第一款第一项 违反本条例规定，燃气用户及相关单位和个人有下列行为之一的，由燃气管理部门责令限期改 正；逾期不改正的，对单位可以处10万元以下罚款，对个人可以处1000元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯 罪的，依法追究刑事责任： （一）擅自操作公用燃气阀门的；《城镇燃气管理条例》 第四十九条第一款第三项 违反本条例规定，燃气用户及相关单位和个人有下列行为之一的，由燃气管理部门责令限期改 正；逾期不改正的，对单位可以处10万元以下罚款，对个人可以处1000元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯 罪的，依法追究刑事责任： （三）安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具的；《城镇燃气管理条例》 第四十九条第一款第二项 违反本条例规定，燃气用户及相关单位和个人有下列行为之一的，由燃气管理部门责令限期改 正；逾期不改正的，对单位可以处10万元以下罚款，对个人可以处1000元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯 罪的，依法追究刑事责任： （二）将燃气管道作为负重支架或者接地引线的；《城镇燃气管理条例》 第四十九条第一款第四项 违反本条例规定，燃气用户及相关单位和个人有下列行为之一的，由燃气管理部门责令限期改 正；逾期不改正的，对单位可以处10万元以下罚款，对个人可以处1000元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯 罪的，依法追究刑事责任： （四）擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置的；《城镇燃气管理条例》 第四十九条第一款第五项 违反本条例规定，燃气用户及相关单位和个人有下列行为之一的，燃气管理部门责令限期改正， 逾期不改正的，对单位可以处10万元以下罚款，对个人可以处1G00元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任，构成犯罪 的，依法追究刑事责任： （五）在不具备安全条件的场所使用、储存燃气的；《城镇燃气管理条例》 第四十九条第一款第六项 违反本条例规定。燃气用户及相关单位和个人有下列行为之一的、由燃气管理部门责令限期改 正；逾期不改正的，对单位可以处10万元以下罚款，对个人可以处1000元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任，构成犯 罪的，依法追究刑事责任： （六）改变燃气用途或者转供燃气的；《城镇燃气管理条例》 第四十九条第一款第八项 违反本条例规定，燃气用户及相关单位和个人有下列行为之一的，由燃气管理部门责令限期改 正；逾期不改正的，对单位可以处10万元以下罚款，对个人可以处1000元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯 罪的，依法追究刑事责任： （八）燃气燃烧器具的安装、维修不符合国家有关标准的。《城镇燃气管理条例》 第四十九条第一款第七项 违反本条例规定，燃气用户及相关单位和个人有下列行为之一的，由燃气管理部门责令限期改 正：逾期不改正的，对单位可以处10万元以下罚款，对个人可以处1000元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯 罪的，依法追究刑事责任： （七）未设立售后服务站点或者未配备经考核合格的燃气燃烧器具安装、维修人员的； | 法律法规 | 日常检查 | 现场检查 | 4次 | 2026年2月2026年5月2026年7月2026年10月 | 是 | 乌苏市城市管理局 | 乌苏市市场监督管理局
2 | 乌苏市城市管理局 | 乌苏市21家燃气企业 乌苏市供水企业1家 乌苏市排水企业1家 乌苏市供暖企业1家 乌苏市市政设施、环境卫生类企业1家 检查比例100% | 燃气安全检查 | 16。是否在燃气设施保护范围 内进行爆破、取土等作 业或者动用明火 17。是否在燃气设施保护范围 内倾倒、排放腐蚀性物 质 18。是否在燃气设施保护范围 内放置易燃易爆物品或 者种植深根植物 19。是否未与燃气经营者共同 制定燃气设施保护方案，采取相应的安全保 护措施，从事敷设管道 、打桩、顶进、挖掘、 钻探等可能影响燃气设施安全 20。是否侵占、毁损、擅自拆 除。移动燃气设施或者 擅自改动市政燃气实施 21。是否对建设工程施工范围内有地下燃气管线等重要 燃气设施，建设单位未会同施工单位与管道燃 气经营者共同制定燃气 设施保护方案，或者建 设单位、施工单位未采 取相应的安全保护措施22。是否供热单位擅自改变供热能力、范围或方式23。是否未按规定时间供热24是否城镇热力设施发生故障或因其他原因停止供热未立即组织抢修恢复供热25。是否未按规定设置城市热力设施安全保护标志26。是否隐瞒用热面积或擅自并网，改变城镇热力设施使用性质及运行方式27。是否在采暖期内未安全、稳定、连续、保质保量供热或者擅自停止供热28。是否城镇热力工程未经验收或者验收不合格擅自投入使用29是否将建筑垃圾混入生活垃圾的；将危险废物混入建筑垃圾的；擅自设立弃置场收纳建筑垃圾30是否施工单位未及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾，造成环境污染31是否处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾过程中沿途丢弃、遗撒建筑垃圾32是否未经核准擅自处置建筑垃圾33是否任何单位和个人随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾34是否对从事新区开发、旧区改建和住宅小区开发建设的单位，以及机场、码头、车站、公园、商店等公共设施、场所的经营管理单位，未按照城市生活垃圾治理规划和环境卫生设施标准配套建设城市生活垃圾收集设施35是否城市生活垃圾收集、处置设施工程竣工后，建设单位应当依法组织竣工验收，并在竣工验收后三个月内，依法向当地人民政府建设主管部门和环境卫生主管部门报送建设工程项目档案未经验收或者验收不合格的，不得交付使用城市生活垃圾处置设施未经验收或者验收不合格投入使用36是否未经批准擅自关闭、闲置或者拆除城市生活垃圾处置设施、场所37是否未经批准从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输或者处置活动38是否从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾39是否从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业不履行按照环境卫生作业标准和作业规范，在规定的时间内及时清扫、收运城市生活垃圾，将收集的城市生活垃圾运到直辖市、市、县人民政府建设（环境卫生）主管部门认可的处理场所，清扫、收运城市生活垃圾后，对生活垃圾收集设施及时保洁、复位，清理作业场地，保持生活垃圾收集设施和周边环境的干净整洁，用于收集、运输城市生活垃圾的车辆、船舶应当做到密闭、完好和整洁40是否从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业，未经批准擅自停业、歇业 | 《城镇燃气管理条例》 第五十条第一款第一项 违反本条例规定，在燃气设施保护范围内从事下列活动之一的，由燃气管理部门责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，对单位处5万元以上10万元以下罚款，对个人处5000元以上5万元以下罚款；造成损 失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任 （一）进行爆破、取土等作业或者动用明火的；《城镇燃气管理条例》 第五十条第一款第二项 违反本条例规定，在燃气设施保护范围内从事下列活动之一的，由燃气管理部门责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，对单位处5万元以上10万元以下罚款，对个人处5000元以上5万元以下罚款；造成损 失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （二）倾倒、排放腐蚀性物质的；《城镇燃气管理条例》 第五十条第一款第三项 违反本条例规定，在燃气设施保护范围内从事下列活动之一的，由燃气管理部门责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，对单位处5万元以上10万元以下罚款，对个人处5000元以上5万元以下罚款；造成损 失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （三）放置易燃易爆物品或者种植深根植物的；《城镇燃气管理条例》 第五十条第一款 违反本条例 定，在燃气设施保护范围内从事下列活动之一的，由燃气管理部门责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，对单位处5万元以上10万元以下罚款，对个人处5000元以5万元 以下贸数 · 选式损 失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （四）未与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案，采取相应的安全保护措施，从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探 等可能影响燃气设施安全活动的《城镇燃气管理条例》 第五十一条第一款 违反本条例规定，侵占、毁损、擅自拆除、移动燃气设施或者擅自改动市政燃气设施的，由燃气管理 部门责令限期改正，恢复原状或者采取其他补救措施，对单位处5万元以上10万元以下罚款，对个人处5000元以上5万元以下罚 款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。《城镇燃气管理条例》 第五十二条 违反本条例规定，建设工程施工范围内有地下燃气管线等重要燃气设施，建设单位未会同施工单位与管道总 气经营者共同制定燃气设施保护方案，或者建设单位、施工单位未采取相应的安全保护措施的，由燃气管理部门责令改正，处1 万元以上10万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 《伊犁哈萨克自治州城镇供热条例》第四十条第四项。《伊犁哈萨克自治州城镇供热条例》（第五十条第一项。《伊犁哈萨克自治州城镇供热条例》第五十条第二项。《伊犁哈萨克自治州城镇供热条例》第五十一条。《伊犁哈萨克自治州城镇供热条例》第五十二条。《伊犁哈萨克自治州城镇供热条例》第五十三条。《伊犁哈萨克自治州城镇供热条例》第四十九条第二项。《城市建筑垃圾管理规定》第二十条。《城市建筑垃圾管理规定》第二十二条。《城市建筑垃圾管理规定》第二十三条。《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条。《城市建筑垃圾管理规定》 第二十六条。《城市生活垃圾管理办法》第三十九条。《城市生活垃圾管理办法》第四十条。《城市生活垃圾管理办法》第四十一条。《城市生活垃圾管理办法》 第四十三条。《城市生活垃圾管理办法》第四十四条。《城市生活垃圾管理办法》第四十五条。《城市生活垃圾管理办法》第四十六条。 | 法律法规 | 日常检查 | 现场检查 | 4次 | 2026年2月2026年5月2026年7月2026年10月 | 是 | 乌苏市城市管理局 | 乌苏市市场监督管理局
3 | 乌苏市城市管理局 | 乌苏市21家燃气企业 乌苏市供水企业1家 乌苏市排水企业1家 乌苏市供暖企业1家 乌苏市市政设施、环境卫生类企业1家 检查比例100% | 燃气安全检查 | 49是否城镇污水处理设施维护运营单位擅自停运城镇污水处理设施，未按照规定事先报告或者采取应急处理措施50是否城镇污水处理设施维护运营单位未按照国家有关规定检测进出水水质的，或者未报送污水处理水质和水量、主要污染物削减量等信息和生产运营成本等信息51是否因城镇排水设施维护或者检修可能对排水造成影响或者严重影响，城镇排水设施维护运营单位未提前通知相关排水户的，或者未事先向城镇排水主管部门报告，采取应急处理措施的，或者未按照防汛要求对城镇排水设施进行全面检查、维护、清疏，影响汛期排水畅通52是否排水户以欺骗、贿赂等不正当手段取得排水许可53是否排水户未取得排水许可，向城镇排水设施排放污水 54是否瓶装燃气经营者使用没有产品合格证、报废、改装的气瓶，以及超期未检验或者检验不合格的气瓶充装燃气，用贮罐、槽车直接向气瓶充装燃气或者用气瓶相互倒灌燃气，充装瓶装燃气，瓶内残液存量和充气量不符合国家规定的标准，充装后气瓶角阀不进行塑封，不标明充装单位，存放气瓶不符合国家有关安全的规定，配备或者委托不符合安全运输要求的车辆运输瓶装燃气55是否未履行维护、维修管网和设施、设备的义务或者发生故障后未及时抢修，造成大面积或者长时间停气56是否擅自减少、暂停、停止供应燃气57是否城市燃气经营者提供的燃气质量不符合国家规定的标准或者造成重大质量、安全事故58是否经营者提供的水质量不符合国家规定的标准或者造成重大质量、安全事故的，擅自减少、暂停、停止供应水的，未履行维护、维修管网和设施、设备的义务或者发生故障后未及时抢修，造成大面积或者长时间停水59是否擅自停止供水或者未履行停水通知义务60是否对提供的热、水、气质量不符合国家规定的标准或者造成重大质量、安全事故 | 《城镇排水与污水处理条例》 第五十二条。《城镇排水与污水处理条例》第五十一条.《城镇污水排入排水管网许可管理办法》 第二十九条。《城镇污水排入排水管网许可管理办法》 第二十六条。 《新疆维吾尔自治区城市供热供水供气管理办法》 第六十九条《新疆维吾尔自治区城市供热供水供气管理办法》第六十八条第三项。《新疆维吾尔自治区城市供热供水供气管理办法》第六十八条第二项。《新疆维吾尔自治区城市供热供水供气管理办法》第六十八条第一项。《新疆维吾尔自治区城市供热供水供气管理办法》第六十八条。《新疆维吾尔自治区城市供水实施办法》第十五条。《新疆维吾尔自治区城市供热供水供气管理办法》 第六十八条 | 法律法规 | 日常检查 | 现场检查 | 4次 | 2026年2月2026年5月2026年7月2026年10月 | 是 | 乌苏市城市管理局 | 乌苏市市场监督管理局
填写说明： 1。“检查对象”应列明具体检查对象名单，或者精准指描述查对象具体范围。 2。“检查依据”限于法律法规、规章以及国务院决定、命令，行政规范性文件不得设定行政检查；需列明①法律法规规章名称（含规章令号）；②具体条、款、项、目及引用相关条文原文。 3。“检查类型”包括日常检查、专项检查、个案件查（根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查，或者应企业申请实施行政检查的，不受频次上限限制，但明显超过合理频次的，行政执法监督机关将进行跟踪监督）。 4。“检查方式”主要包括现场检查/非现场检查/现场检查和非现场检查相结合三种，各单位在该栏目中可结合本单位实际细化具体检查手段等表述。 5。“年度检查频次”不得超过由自治区有关主管部门确定的同一行政执法机关对同一企业实施行政检查的年度频次上限。 6。各单位可结合本单位实际在表格栏目外适当增加栏目，或者以附件形式补充明确相关内容。